**HG-Station**

**现有软件版本存在的问题**

1. Hemo POC字体不对
2. 检测日期只显示时和分，去掉秒
3. PT设备中无“ID.txt”文件或者该文件无内容时，station显示设备无法识别，目前出现了多个文件都显示设备无法识别，需要改成：弹出对话框报错：“设备无法识别”，用户确认后对话框消失。
4. HG-Station第一层文件夹目前不能删除，调整为第一层文件夹也可以删除。
5. 返回图标和其他图标应调成一样大小。